海洋王BW6100手提式防爆探照灯(35W氙气光源）  

[image: image1.jpg]



来源网址：www.hywss.cn 
海洋王BW6100手提式防爆探照灯-用途简介：

    适用于部队、石化、油田、消防、电力、公安、海关等易燃易爆场所作为移动照明。超远射程:超白光射程可达3500米以上，非常适合夜间拍摄和海底拍摄。

一.海洋王BW6100手提式防爆探照灯-性能功能：

灵活轻便:旋转式开关强光、工作光可任意转换。携带除手提外也可套上真皮背袋肩背，还可另配车载充电器 。

防水抗摔:结构通过优化设计，材质选用进口的胶材料，确保产品可在水下50米作业，且抗摔性达到1米高跌落不损坏。 

高效节能:光源采用德国欧司朗(A,B型），或进口HID灯泡（C型），光效高、寿命长、抗振性强、聚光柔和、电池采用特制超容量电池组，无记忆、循环寿命长、智能过放保护、短路保护、环保无污染, 尾部带LED光源. 

智能充电:充电器采用芯片控制充电，高可靠性,具有过充保护、短路保护、涓流充电并有充电状态指示。

超远射程：超白光射程可达3000米以上，非常适合夜间拍摄和海底拍摄。 

灵活轻便：旋转式开关手感极佳，携带除手提外，还可套上真皮背袋肩背，可另配车载充电。 

防水抗摔：结构采用优化设计，材质选用进口的防弹胶材料，确保产品可在水下作业。且抗摔性能达到1米高跌落不损坏。 

高效节能：采用进口HID灯泡，光效极高、视觉效果极佳、寿命极长、抗振性强，色温从4300K～6000K任意选择。电池采用新一代电池，更安全、无记忆、自放电率低、循环寿命长、智能过充保护、过放保护、短路保护、环保无污染。 

智能充电：采用芯片控制快速充电，高可靠性、具有过充保护、短路保护、涓流充电并有充电状态指示。

二.海洋王BW6100手提式防爆探照灯-技术参数：

额定电压  7.2 伏 

功率 35瓦  

额定容量  7.5 Ah 

强光电流    3 安 

光通量   2800 lm  

放电电时间 2 小时 

LED 放电电时间 42小时 

充电时间 6~8 小时 

最大射程 2500 m 

有效射程 2000 m 

外观尺寸 123*215mm 

重量 1.8 Kg 

三.品质保证海洋王BW6100手提式防爆探照灯：

感谢你购买海洋王BW6100手提式防爆探照灯手提式防爆探照灯，本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年 ,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.

